- По требованию прокурора Орджоникидзевского района устранены нарушения пожарной безопасности в здании больницы.

- Прокуратурой Орджоникидзевского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБУЗ РХ «Копьевская РБ».

- Установлено, что в нарушение закона в здании больницы частично отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и  управления эвакуацией людей при пожаре, а также не была проведена огнезащитная обработка крыши.

- По данному факту прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» и Министерство здравоохранения Республики Хакасия в срок до 01 марта 2019 устранить выявленные нарушения закона.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

- В рамках осуществления надзора за фактическим исполнением решения суда установлено, что здание ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» приведено в соответствие с требованиями пожарной безопасности, необходимые мероприятия проведены.

- Прокурор района 								Д.А. Казак